DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

(odpověď na dotaz č. 4-7)

dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

(dále jen „ZVZ“)

Otevřené zadávací řízení podle ZVZ

Veřejná zakázka

VZ č. 10/26

„Generální dodavatel stavby Dopravního VaV centra“

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Název zadavatele

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00

IČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje v souladu s ust. § 49 odst. 3 ZVZ níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

4. Dotaz:

U SO 03 - Laboratoře je ve výkresech pohledů v legendě pod písm. G uveden fasádní systém z plastových desek na nosném roštu s tepelnou izolací. V předloženém VV ale tato skladba nikde nefiguruje. Kam ji máme finančně zahrnout?

Odpověď zadavatele:

Ostatní nezahrnuté položky doplňte o: 
4 a) - polystyrén XPS 300 tl. 130 mm 
4 b) - plastové recyklované desky tl. 20mm na nosném roštu v rozsahu: 2,0 x (8,7x2 + 7) = 48,8 m2

Zadavatel požaduje, aby tyto nově definované položky, které nebyly součástí zadavatelem poskytnutého VV, byly uvedeny ve zvláštní kapitole oceněného VV s názvem: OSTATNÍ NEZAHRNUTÉ POLOŽKY.

5. Dotaz:

Prosím o informaci, jak postupovat v případě, že ve výkazu výměr ne chyba v množství MJ. Konkrétně SO 02, díl 767 - Konstrukce zámečnické, p.č. 337: v textu je jasně napsáno "... 2550/1000+2550/1000 mm", v množství je však 2,55 m2 (pouze 1 polovina). Můžeme toto množství opravit?

Odpověď zadavatele:

Podle výpisu zámečnických výrobků je ve VV opravdu započtena pouze polovina rohože, druhou část zahrnou uchazeči do zvláštní kapitoly OSTATNÍ NEZAHRNUTÉ POLOŽKY jako 5 a), přičemž  1. polovina (2,55m2) je navržena z pryžových profilů pro hrubé nečistoty a 2. část (2,55m2) z PP pásků-kartáčky v. 27 mm. Celá rohož bude orámována L profilem a zapuštěna do podlahy.

6. Dotaz:

V části III.2.2) (Ekonomická a finanční způsobilost) Oznámení o zakázce zveřejněného na centrální adrese (www.centralniadresa.cz nebo také www.isvzus.cz) Zadavatel požaduje předložení následujícího dokumentu: „Čestné prohlášení o obratu za poslední 3 úč. období. ČP musí obsahovat obrat min. 414 mil./ za každé z úč. období, celkovou likviditu min. 2,0, rentabilitu vlastního kapitálu - min. 25%, celkovou zadluženost - max. 70%. (a to dle účetní závěrky r. 2010)“. Obdobné formulace jsou obsaženy i v příslušné části zadávací dokumentace. Dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, je povinností každé obchodní společnosti zpracovat a zveřejnit účetní závěrku za rok 2010 nejpozději k 30. 06. 2011. Vzhledem k náročnosti a obsáhlosti zpracování našich účetních závěrek využíváme až tohoto nejzazšího data a máme proto k dnešnímu datu zpracovány a řádně zauditovány pouze účetní roky 2009, 2008 a 2007. Žádáme o sdělení, jakým způsobem postupovat a zda je možné předmětné čestné prohlášení vztáhnout k roku 2009, resp. k účetní závěrce za rok 2009?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na předložení účetní závěrky za rok 2010 a současně na údajích o obratu za roky 2010, 2009, 2008. V případě, že za rok 2010 nemá uchazeč účetní závěrku ověřenou auditorem nebo není zpracovaná v definitivní podobě, požaduje zadavatel předložení předběžného zpracování, ze kterého budou vycházet požadované ukazatele. V takovémto případě předloží konečnou účetní závěrku za rok 2010 vítězný uchazeč před uzavřením smlouvy.

7. Dotaz:

V rámci technických kvalifikačních předpokladů má být předložena alespoň 1 stavební práce, jejíž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s akreditovanými laboratořemi ve finančním objemu min. 100 mil. Kč bez DPH (osvědčení objednatele o řádném plnění a kopie akreditace). Žádáme tímto o upřesnění a bližší charakteristiku týkající se kopie akreditace laboratoře (jaký typ laboratoře, kdo doklad vydává apod.).

Odpověď zadavatele:

Akreditace jsou vydávány Národním akreditačním orgánem a to Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. Zadavatel nepožaduje předložení kopie akreditace pro určitý typ laboratoře.

Jako příklady možností předložení akreditace uvádíme tyto:

- Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí č. 1506 (kopie akreditace: http://www.cdv.cz/ldizp/images/osvedceni-cz.jpg )

- Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3 Zkoušky klimatické, mechanické, elektromagnetické slučitelnosti a elektrické bezpečnosti ( http://www.itczlin.cz/editor/files/certifikaty/azl_1004_3.jpg )

- Zkušební laboratoře č. 1316.2 akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 ( http://www.vscht.cz/document.php?docId=4157 )

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel společnosti M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele