Příloha č. 1

Podrobná technická specifikace

Požadavky na laboratorní přesnou pilu:

- řezání materiálů jako jsou betony, malty, keramika, horniny

- uzavřená stolní konstrukce umožňující provoz v čistém laboratorním prostředí

- možnost upnutí a řezání vzorku o rozměrech 40x40x160 mm (standardní trámeček pro zkoušení malt)

Požadavky na automatický nástavec:

- Automatický nadstavec může být součástí brusného a leštícího zařízení nebo dodán zvlášť.

- upnutí několika vzorků (hranolky 10x10x5 mm)

- automatizace broušení a leštění (opakovatelnost)

Požadavky na univerzální přístroj na broušení a leštění:

- broušení a leštění materiálů jako jsou betony, malty, keramika, horniny pro úpravu preparátu pro Rastrovací elektronový mikroskop (petrografický nábrus, metalografický výbrus)